南湖宾馆智慧化消防安全服务项目招标公告

项目概况

为全面提升南湖宾馆火灾风险防控能力，落实消防安全相关法律法规及智慧消防建设相关政策要求，拟通过公开招标方式选取第三方专业服务单位，建设南湖宾馆智慧化消防安全服务体系。项目运用物联网、大数据、云计算等技术，实现消防设施物联监测、智慧平台管理、线上线下一体化专业消防运营服务，实现火灾隐患早发现、早预警、早处置，保障南湖宾馆建筑及人员财产安全。本项目服务期限 3 年。

一、项目基本情况

1. 项目名称：南湖宾馆智慧化消防安全服务项目

2. 招标方式：公开招标

3. 项目概况：项目建设内容包含消防基础设施联网、智慧消防管理平台部署、消防安全专业运营服务。南湖宾馆建筑面积 19000㎡本项目消防联网硬件设备接入费用予以减免，采购内容为 3 年期消防安全专业运营服务。

4. 控制价：人民币大写：陆万零捌佰元（60800.00元 ）（叁年总费用）

5. 合同履行期限：3 年。

6. 本项目是否接受联合体投标：不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

1. 投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备有效的营业执照。

2. 投标人须具备消防技术服务相应能力，具备开展智慧消防平台建设、消防物联网接入、消防安全运营服务的实施经验，能够完整提供本方案全部建设及运营服务内容。

3. 信誉要求 （1）投标人无被安徽省外省级（含）以上人民政府行政主管部门在处罚有效期内作出的限制投标、限制承揽项目或投标不予资格审查的不良记录； （2）投标人无被安徽省内地市级（含）以上人民政府行政主管部门在处罚有效期内作出的限制投标、限制承揽项目或投标不予资格审查的不良记录。

4. 开标当日，在 “信用中国” 网站查询，投标人存在下列情形之一的，不得确定为成交人： ①被人民法院列为失信被执行人； ②被市场监督管理部门列入企业经营异常名录； ③被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单； ④被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资 “黑名单”。

注：以上信用记录以开标当日信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）网站公示信息为准。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年8月24日16:00（北京时间）

- 开标地点：马鞍山市南湖宾馆有限公司楚江厅

- 评标办法

- 有效最低价。在南湖宾馆有限公司纪检委员的监督下，由发包人代表在符合资格要求的合格参选企业中，采用比选方式产生确定成交候选人。（采用见面开标）

- 联系方式

- 招标人:南湖宾馆有限公司

- 项目联系人：顾吉刚 15805559997

六、服务内容技术要求

（一）夯实消防基础设施联网

完成南湖宾馆消防水系统监测（室内外消火栓、喷淋系统、消防水池水箱液位压力）、火灾报警系统监测、消控室视频监测、视频 AI 分析、蓝牙巡检标签等前端物联网设备接入；硬件设备由中标方免费提供、安装调试，设备接入费用全部减免。

（二）智慧消防管理平台建设

部署智慧消防安全云平台，包含单位消防管理系统（电脑端 + 手机 APP 端）、维保单位管控系统（电脑端 + 手机 APP 端）。 平台需实现消防安全态势展示、设备运行监测、巡查计划管理、安全监管、设备台账管理、维保任务跟踪；支持火警推送、语音提醒、一键报警、隐患闭环处置、移动巡检、维保人员定位监管、维保报告线上留存等全部功能。

（三）消防安全专业运营服务

提供完整专业运营服务，主要包含：消防设施联网接入、建立可视化消防电子档案、巡检巡查引导管理、消控室值班管理 + 视频查岗、警情处置、隐患闭环管理、线上消防课堂学习资源；多维度统计分析、火灾动态风险评估、出具专业消防月报；多渠道消防安全咨询服务；7×24 小时远程监测、7×24 小时接报警值守服务。

（四）建设成效要求

1. 实现消防设施状态数据可视化，构建动态火灾风险预警体系；

2. 通过智慧平台打通消防数据孤岛，实现隐患监测、预警、处置、复查闭环管理，提升宾馆消防安全管理数字化水平；

3. 通过线上线下专业运营，持续降低火灾风险，实现隐患早发现早消除。

投标人（公章）：________ 日期：_______年____月____日

    - 响应文件格式如下：

项目名称:南湖宾馆智慧化消防安全服务项目采购

响

应

文

件

供应商名称(盖章)：

日期：    年  月   日

一、南湖宾馆智慧化消防安全服务项目采购响应函

致：

根据贵公司的要求，经详细审阅和研究项目简介，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照要求进行投标，提供所需项目范围内的一切相关费用。

2、本次报价（收费）包含了我方完成规定承揽范围内的全部费用。包括人工费、资料费、交通费、食宿费、相关税金、合理利润，以及我方认为完成本项目所需要的其他费用。

3、我方同意服务期内的报价有效，在此期间，本次报价及定标规则始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

4、在招标人支付费用前，向招标人提供由我方开具的正规发票。

5、对于接触到的招标人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

6、我方本次投标报价所提供的资料都是真实的。

为提高工作效率，我方承诺此次投标函以PDF格式，由我方具体工作人员发至甲方指定人员邮箱。

投标单位（盖章）：法定代表人 /负责人（签字）：

联系电话：手机：

传真电话：日期：

二、报价一览表

| 项目名称 | 南湖宾馆智慧化消防安全服务项目采购 |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 服务周期 |  |
| 质量 |  |
| 报价 | 单价小写： 元 大写： 元 |
| 承诺 | 本服务投标报价应涵盖合同规定的所有责任，内容包括招标范围规定的内容及配套技术服务等所有费用。中标人必须保证服务成果的准确、真实、规范。 |

注：

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.本项目总价包干，包含文本编制、评审费等所有服务费用。

3.本项目有效最低价即为中标人。

投标人：             （盖公章）

日    期：        年      月      日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件（在有效期内）

投标人： （盖单位公章）

年   月  日