## 1.1A.1 招标工程量清单封面
经开区交警大队临时办公用房装修改造工程
工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)

## 1.2B.1 招标工程量清单扉页
经开区交警大队临时办公用房装修改造工程
工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 复核时间：

## 3.1E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.4 砌筑工程 |  |  | 1
1 | 010401012001 | 零星砌体 | 1.砖品种、规格、强度级:MU15混凝土标准砖240*115*53 2.砂浆强度级:M5水泥砂浆（预拌砂浆） 3.部位:蹲坑 | m3 | 0.19
|  | A.8 门窗工程 |  |  | 1
2 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品单开无漆实木复合门 M0822 2.五金品种、规格:五金配件齐全，含门锁。 3.其他:含门套 | 樘 | 1
3 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品单开无漆实木复合门 M1022 2.五金品种、规格:五金配件齐全，含门锁。 3.其他:含门套 | 樘 | 3
4 | 010802001001 | 金属门 | 1.门材质:90系列普通铝合金型材平开门，壁厚2.2mm 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5mm双层中空玻璃 3.其他:含门套,门锁，五金配件齐全。 | m2 | 3.5
5 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗材质:86系列普通铝合金推拉窗，壁厚1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5mm双层中空玻璃 3.其他:五金配件齐全。 | m2 | 2.4
6 | 010807001002 | 金属窗 | 1.窗材质:60系列普通铝合金平开窗，壁厚1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5mm双层中空玻璃 3.其他:五金配件齐全。 | m2 | 4.46
7 | 010807001003 | 金属窗 | 1.窗材质:86系列普通铝合金固定窗，壁厚1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5mm双层中空玻璃 3.其他:五金配件齐全。 | m2 | 7.16
8 | 010807005001 | 金属格栅（防盗）窗 | 1.窗材质:Φ20不锈钢管@120.内穿Φ14圆钢 | m2 | 15.12
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  | 1
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 | m2 | 5.23
10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 | m2 | 4.82
|  | A.10 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 1
11 | WB011001007001 | 刷界面剂 | 1.界面材料种类、做法:界面剂一道 | m2 | 53.85
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  | 1
12 | WB011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 2.素水泥浆遍数:水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 4.82
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉（预拌砂浆） 2.面层材料品种、规格、颜色:12厚300*300防滑地砖,白色专用勾缝剂擦缝 | m2 | 4.82
14 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2水泥砂浆（预拌砂浆） 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑白根大理石 | m2 | 0.1
15 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品PVC踢脚 | m | 82.1
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 1
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道甩毛；8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（预拌砂浆） 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平（预拌砂浆） | m2 | 24.78
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（预拌砂浆） | m2 | 103.57
18 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600浅灰色墙砖 2.结合层材料种类:4厚强力胶泥粘结层,揉挤压实8~10厚面砖 7.1:1彩色水泥细砂砂浆(白水泥擦缝)或专用勾缝剂揉缝(加专用瓷砖背胶铺贴) | m2 | 22.78
19 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12厚石膏板 | m2 | 147.6
20 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:QU70-1沿顶龙骨，QU70-2竖向龙骨，QU38通贯横撑龙骨，QU70-1沿地龙骨 | m2 | 73.8
21 | WB011207004001 | 墙面基层 | 1.基层材料种类、规格:50mm厚隔音棉 | m2 | 73.8
22 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特隔断 2.配件品种、规格:含隔断配件 | m2 | 3.3
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.13 天棚工程 |  |  | 1
23 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内，H=1300mm。 2.部位:集成铝扣板吊顶 | m2 | 4.55
24 | WB011302002002 | 天棚吊筋 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内，H=900mm。 2.部位:普通硅钙板吊顶 | m2 | 78.33
25 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C38轻钢龙骨间距控制在1200㎜范围内，安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 2.部位:集成铝扣板吊顶 | m2 | 4.55
26 | WB011302003002 | 天棚龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨C38轻钢龙骨间距控制在1200㎜范围内，安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 2.部位:普通硅钙板吊顶 | m2 | 78.33
27 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.面层材料品种、规格:0.6厚铝扣板300*300 2.收边条材料种类、规格:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定收边条,水泥钉间距不大于300㎜。 | m2 | 4.55
28 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1.面层材料品种、规格:600*600*10硅钙板 2.收边条材料种类、规格:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定收边条,水泥钉间距不大于300㎜。 | m2 | 78.33
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1
29 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道(干燥后再做面涂);无机涂料两道饰面 2.部位:内墙面 | m2 | 251.17
分部分项工程量清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:2厚 | m2 | 251.17
|  | A.16 拆除工程 |  |  | 1
31 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌体 2.其他:人工拆除 | m3 | 0.48
32 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:地砖楼地面 | m2 | 4.82
33 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:内墙面砖 | m2 | 22.78
34 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.抹灰层种类:抹灰层 | m2 | 103.57
35 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.材质:门窗拆除（含木门、塑钢铝合金门窗） | m2 | 16.88
36 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类:拆除建筑垃圾 2.运距:含挖装运，运距自行考虑 | m3 | 4.22
|  | A.17 措施项目 |  |  | 1
37 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式、部位:吊顶区域 2.搭设高度:4m以内 3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2 | 82.88

## 3.2F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费
2 | JC-02 | 二次搬运费
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | JC-05 | 工程定位复测费
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费
8 | JC-08 | 赶工措施费
9 | SC-10 | 智慧工地建设费
合 计

## 3.3G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0
合 计

## 3.4H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 0.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00

## 3.5H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 3.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费 |  |  |  | 9
合 计

## 4.1E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 01 洁具 |  |  | 1
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:低水箱蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:节水型卫生器具 4.组装形式:塑料管连接 5.附件名称、数量:含上、下水配套接口组件 | 组 | 1
2 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂墙式陶瓷小便器 2.规格、类型:感应式自闭冲洗阀,节水型卫生器具 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:含上,下水配套接口组件 | 组 | 1
3 | 031004003001 | 成品浴室柜 | 1.名称:成品浴室柜 2.规格:1m长*0.45m宽*0.7m高 3.镜面:1m宽*1.2m高 4.附件名称、数量:含配套支架、洗面盆、水龙头、上下水配套接口组件等全部内容。 | 组 | 1
4 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
|  | 02 电气 |  |  | 1
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:户内配电箱 2.型号:PZ-30 3.安装方式:暗装 4.其他:内部元器件根据现场情况配置 | 台 | 1
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置要求:明配 | m | 100
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置要求:暗敷 | m | 67.35
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置要求:吊顶内敷设 | m | 93.26
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置要求:暗敷 | m | 8.8
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置要求:吊顶内敷设 | m | 30.1
分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级:0.6/1kV | m | 106.6
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-1.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 238.59
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 264.24
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 122.7
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:截面≤10mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1kV | 个 | 2
16 | WB030413002001 | 端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 | 个 | 18
17 | WB030413002002 | 端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4mm2 | 个 | 9
18 | WB031002009001 | 凿槽、刨沟 | 1.名称:砖结构开槽 2.规格:50*50mm | m | 76.15
19 | WB031002010001 | 沟槽恢复 | 1.名称:沟槽恢复 2.规格:50*50mm | m | 76.15
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300x300mm 3.类型:嵌入式安装 | 套 | 2
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600x600mm 3.类型:嵌入式安装 | 套 | 9
22 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称:排气扇（含PVC排风管、百叶排风口） 2.规格:300x300mm 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 1
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型壁挂式空调插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 15
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关/插座盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 22
分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 11
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1
|  | 03 措施项目 |  |  | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1

## 4.2F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费
2 | JC-02 | 二次搬运费
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费
5 | JC-05 | 工程定位复测费
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 | 临时保护设施费
8 | JC-08 | 赶工措施费
9 | SC-10 | 智慧工地建设费
合 计

## 4.3G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  |  | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  |  | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  |  | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  |  | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0
合 计

## 4.4H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 1500.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 1500.00

## 4.5H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 给排水管修复费用 | 项 | 1500.00
合 计 |  |  | 1500.00 |  | —

## 4.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：安装改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费 |  |  |  | 9
合 计